RELAZIONE  TECNICA  ILLUSTRATIVA  MANIFESTAZIONE  PUBBLICA

DENOMINATA __________________________________________________________, DA SVOLGERSI NE__ GIORN__ _______________, NEL COMUNE DI  __________________, DALLE ORE _______ ALLE ORE _____.

Il sottoscritto _____________________________, in qualità di ______________________________________, iscritto all’albo ________________________________________________________________, a seguito di incarico da parte di ________________________________, nella sua qualità di _______________________________________________, dà atto di redigere la relazione illustrativa che segue a corredo dell’evento per la quale è stato incaricato.

| Dati | descrizione |  |
| --- | --- | --- |
| Luogo ed indirizzo della manifestazione (Inserire l’indirizzo della manifestazione) |  |  |
| Tipologia (trattenimento danzante, trattenimento munsicale, concerto, sagra, festa patronale, serata danzante, processione, sfilata, corte) e natura (civile, politica religiosa) della manifestazione |  |  |
| Regione sociale, soggettività fisica o giuridica del titolare/organizzatore, nominativo, dati anagrafici, codice fiscale/P.IVA, recapito telefonico e di posta elettronica (Indicare il nominativo dell’associazione che organizza l’evento) |  |  |
| Superficie totale interessata dalla manifestazione e superficie utile per lo stazionamento del pubblico (sono da escludersi spazi da destinare al montaggio di strutture, o strutture fisse già esistenti). |  |  |
| Affollamento massimo previsto di persone sulla base della densità di affollamento non superiore a __________ persone /mq. (calcolare l’affollamento massimo stimabile) |  |  |
| Riportare le caratteristiche delle vie di esodo, da evidenziarsi negli elaborati grafici: planimetria generale. | Esodo lungo la via _________________larghezza metri __________pari a ____________ moduli ____________ Esodo lungo la via _________________larghezza metri __________pari a ____________ moduli ____________ Esodo lungo la via _________________larghezza metri __________pari a ____________ moduli ____________ Esodo lungo la via _________________larghezza metri __________pari a ____________ moduli ____________ Il numero totale dei moduli per il deflusso è pari a ____________________. |  |
| Specificare se le vie di esodo risultano interdette al traffico veicolare |  SI |  NO |
| Calcolo capacità di deflusso | Affollamento / moduli = _______________________ < 250 persone / modulo |  |
| Mezzi di estinzione |  |  |

| Elementi pericolosi |  |
| --- | --- |
| Gas combustibile |  |
| Impianti elettrici (da allegarsi gli elaborati grafici: planimetria, schemi unifilari, relazione tecnica) |  |
| Collaudo impianto elettrico alla regola dell’arte. |  |
| Gruppo elettrogeno |  |
| Palco |  |
| Corretto montaggio palco |  |
| Collaudo palco |  |
| Tende, gazebo, tavoli, sedie (resistenza al fuoco di elementi strutturali) |  |
| Aspetti igienico sanitari (servizi igienici) |  |
| Aspetti igienico sanitari (igiene alimenti) |  |
| Pronto soccorso |  |
| Servizio veterinario |  |
| Altri dispositivi a servizio dell’evento |  |
| Altre |  |

Allega:

 planimetria generale.

__________________lì, ___________________

Il Tecnico

________________________